Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych, niżej wymienionych obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Łaziskach Górnych.

Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z   TAURON Dystrybucja SA .

Prognozowana  ilość dostarczanej energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru   to   1 342 600 kWh

Prognozowana  ilość dostarczanej energii elektrycznej dla:

- Zadania nr 1 
C11 – 232 600 kWh

- Zadania nr 2 
C 21 – 180 000 kWh
C 23 – 930 000 kWh

Dane szczegółowe poszczególnych obiektów dla zadania nr 1:

| Lp. | Obiekt | Moc umowna [kW] | Aktualna grupa taryfowa | Szacunkowe zużycie roczne w strefie [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepompownia ścieków Chopina, 43-170 Łaziska Górne | 13,2 | C11 | 2700 |
| 2. | Przepompownia ścieków, 43-170 Łaziska Górne ul. Zacisze | 13,2 | C11 | 2200 |
| 3. | Przepompownia P4 Wyzwolenia, 43-170 Łaziska Górne ul. Wyzwolenia | 26,5 | C11 | 15 000 |
| 4. | Przepompownia ścieków P-1 Morcinka, 43-170 Łaziska Górne ul. Morcinka | 26,6 | C11 | 2500 |
| 5. | Przepompownia ścieków Rybnicka, 43-170 Łaziska Górne ul. Rybnicka | 33,0 | C11 | 62 000 |
| 6. | Przepompownia ścieków Przysiółki 43-170 Łaziska Górne ul. Przysiółki | 26,0 | C11 | 35 000 |
| 7. | Przepompownia ścieków Modrzewiowa, 43-170 Łaziska Górne ul. Modrzewiowa | 14,0 | C11 | 3700 |
| 8. | Oczyszczalnia ścieków Poręba, 43-170 Łaziska Górne ul. Poręba | 40,0 | C11 | 80 000 |
| 9. | Budynek gospodarczy działka nr 811/89, 43-170 Łaziska Górne ul. Morcinka | 15,0 | C11 | 4000 |
| 10. | Składowisko odpadów Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadłów Komunalnych, 43-170 Łaziska Górne ul. Łazy | 13,2 | C11 | 25 000 |
| 11. | Przepompownia ścieków Bażantów, 43-170 Łaziska Górne ul. Bażantów | 7,5 | C11 | 500 |
| RAZEM: | 232 600 |

Dane szczegółowe poszczególnych obiektów dla zadania nr 2:

| Lp. | Obiekt | Moc umowna [kW] | Aktualna grupa taryfowa | Szacunkowe zużycie roczne w stref [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaplecze techniczne, 43-170 Łaziska Górne, Energetyków | 50 | C21 | 65 000 |
| 2. | Budynek administracyjny 43-170 Łaziska Górne, Energetyków | 100 | C21 | 115 000 |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków Południowa, 43-170 Łaziska Górne ul. Południowa | przyłącze 1 - 50 przyłącze 2 – 170 | C23 | Szczyt przedpołudniowy / szczyt popoł. / pozostałe godz.: 170 000/110 000/650 000 |